ПЛАН РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

за 2014 год

| № п/п | План по видам ремонтов |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, в том числе: - замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования; - прочистка вентиляционных каналов; - проверка состояния продухов в цоколях зданий; - ремонт и укрепление входных дверей; - удаление с крыш снега и наледей; - восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов, входов в подвалы; - устранение неисправностей кровли; - восстановление и замена отдельных элементов балконов, крылец (козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей); - восстановление отделки стен, полов отдельными участками в подъездах; - замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции |
| 2 | Ремонт внутридомового инженерного оборудования, в том числе: - прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах; - консервация системы центрального отопления; - ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления; - прочистка общедомовой канализации; - укрепление трубопроводов общедомовых инженерных сетей в местах общего пользования; - смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках; - устранение мелких неисправностей электропроводки; - смена (исправление) выключателей; - регулировка и наладка системы центрального отопления; - промывка и опрессовка системы центрального отопления; - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых системы центрального отопления; - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения и канализации; - установка, замена и восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения. |
| 3 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий, в том числе - ремонт оборудования детских и спортивных площадок; - озеленение территории, уход за зелеными насаждениями; - уборка и очистка придомовой территории; - уборка подвальных помещений; - дератизация и дезинфекция подвалов; - посыпка территорий песком в зимнее время; - ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. |