| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | Пер.Клубный. 5 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья. 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Замена трубопровода ХВС | ч/ч | 2 | Ацетилен -0,05кг. Кислород- 0,1 м3 Уголок ПП Д25-1 шт. Резьба Д25- 1шт. Диск отрезной 125- 1шт. Лен сантехнический 0,2 шт. Кран шаровый Д15 -1 шт Порилекс22-13- 11 м. Труба ПП Д25- 20м. Муфта соединит.Д25-4 м. Муфта комбиниров.Д25-3/4- 4 шт. Уголок 25*90 -1 шт. Резьба Д20 -1 шт. |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | ч/ч | 2 | Кран шаровый Ду25-1 шт. Резьба Д 25-1 шт. Лен сантехнический-0,05 шт. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) |  |  |  |