| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Лермонтова,3 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Печатание квитанций расчётного центра за содержание жилья. 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Эл.лампа 60Вт. -7 шт. |
|  |  |  | Замена разбитых стекол в наружной раме подъезда№3 |  |  | Стекло 0,58 кв.м Гвозди,32 мм-0,1 кг |
|  |  |  | Частичный ремонт в подъездах 1,2,3. (потолок, стены) |  | 143ч | Цемент- 47,8 кг. Ротбанд- 100 кг. Известь гашеная-75 кг. Олифа-4 л. Краска в-эмульсионная-43,5 кг. Колер – 50 шт. Эмаль ПФ115- 23 кг. Эмаль (зол.корич.)-16,8 кг. Уайт-спирит-1 л. Гвозди 40 мм- 0,15 кг |
|  |  |  | Осушение подвала с помощью мотопомпы | ч/ч | 16 | Бензин Аи-92- 5л. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) Обход. Осмотр подвальных помещений | ч/ч | 18 |  |
|  |  |  | Прочистка, промывка системы канализации | ч/ч | 29,5 |  |
|  |  |  | Прочистка, промывка системы канализации (по заявке в квартире) | ч/ч | 8 |  |