| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Лермонтова,7 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Печатание квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Замена Эл.приборов Установка замков на эл.щиты |  |  | Эл.лампа 60 Вт.9 шт. Замок навесной -2 шт. |
|  |  |  | Ремонт системы отопления в подвальном помещении, ремонт ГВС. Канализации |  |  | Ацетилен -12,75 кг. Кислород- 3,25 м3 Кран шаровый Д20- 18 шт. Асбокартон -1 шт. Контрогайка Д20- 16 шт. Резьба Д20- 31 шт. Муфта Д20- 17 шт. Сгон Д20-16 шт. Кран шаровый Д15 -15 шт. Электроды-0,1 пач. Заглушка Д15- 1 шт. Диск отрезной 125-7 шт. Кран шаровый Д25 -2 шт. Кран шаровый Д 32- 04 шт. Резьба 15 -12 шт. Сгон Д25- 2 шт. Контрогайка Д 15-3 шт. Контрогайка Д25 -4 шт. Муфта Д15- 4 шт. Муфта Д25 -2 шт. Резьба Д25 -2 шт. Резьба Д32 -4 шт. Труба ВГП Д 32-9 м. Труба ВГП Д 20-11,5 м. Труба ВГП Д 25-8 м. Труба ВГП Д 57-1 Труба Д 20-4 м. Кран ЛД Д40- 2 шт. Лен сантехн. –0,75 шт. Заглушка ПП110- 3 шт. |
|  |  |  | Ремонт кровли Смена поврежденных шиферных листов | ч/ч | 1,5 4 | Шифер 2 листа Гвозди 100 мм- 0,1 кг. Шифер 4 листа Гвозди 120 мм.-0,250 |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период |  |  |  |