| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Лермонтова,8 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Эл.лампа 60Вт. -5 шт. Кабель АВВГ 2*10 -12 м. |
|  |  |  | Отогрев системы отопления | 2ч |  | Бензин АИ-80 – 1л |
|  |  |  | Ремонт системы отопления , замена запорной арматуры Ремонт системы водоотведения | ч/ч ч/ч | 2 16 | Кран Д15-1 шт. Ацетилен -1,25 кг. Кислород – 1,075 м3 Кран ЛД Д40-2 шт. Диск отрезной 125-1,5 шт. Порилекс 60-90-2 м. Отвод стальной Д57-1 шт. Диск отрезной 230-1 шт. Переход с чугуна на пластик 125*110-2 шт. Манжета 120*110-1 шт. труба ПНД 110- 4 м. тройник 135*110*110-1 шт. |
|  |  |  | Ремонт кровли Ремонт пола в подъезде Восстановление короба после работы слесарей | ч/ч ч/ч ч/ч | 1 3 0,5 | Шифер -2 листа Гвозди 120мм-0,5 кг. Гвозди 90 мм-0,2 кг. Гвозди 120мм- 0,2 кг. Гвозди 90 мм-0,15 кг. Гвозди 70 мм- 0,3 кг Гвозди 90мм- 0,1 кг. |
|  |  |  | Остекление рамы в подъезде | ч/ч | 1 | стекло оконное -1 шт гвозди 20мм-0,05 кг |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период |  |  |  |
|  |  |  | Обход. Осмотр подвальных помещений | ч/ч | 12 |  |
|  |  |  | Прочистка. Промывка системы канализации ( по заявке жителей в квартире) | ч/ч | 3 |  |