| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Лермонтова,11 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Печатание квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Эл.лампа 60Вт. -6 шт. Эл.лампа ДРВ 250 -1 шт. Выключатель -1 шт. Кабель АВВГ2*2,5- 9 м. Выключатель 1 шт. |
|  |  |  | Ремонт системы ХГВС, отопления в подвале | ч/ч | 8 | Кран шаровый - 1 шт. Сгон Д 32- 1 шт. Контрогайка Д32 – 1 шт. Резьба Д32 -2 шт. Муфта Д32 -1 шт. Кран шаровый Д32 -4 шт. Сгон Д20- 4 шт. Контрогайка Д20 – 4 шт. Резьба Д20- 10 шт. Муфта Д20- 4 шт. Кран шаров.Д 15- 2 шт. Кран шаров.Д 20- 4 шт. Труба ВГП 20- 8,2 м. Труба ВГП 76- 13 м Труба ВГП 57- 2,75 м. Заглушка ½- 4 шт. Ацетилен- 3,91 кг. Кислород -0,85 м3 Диск отрезной 230 4 шт. Кран шаровый Д 25 -3 шт. Резьба Д25- 1 шт . Муфта Д 25- 1шт. Контрогайка Д25- 1 шт. Сгон Д 25-1 шт Диск отрезной 125- 4 шт. Асбокартон 0,1 л. Кран шаровый Д40- 4 шт. Отвод Д50-2 шт. Электроды 3 мм- 0,1 п. |
|  |  |  | Ремонт перехода ч/з теплотрассу и поручней | ч/ч | 1 | Гвозди 70 мм-0,3 кг. |
|  |  |  | Ремонт дверей в подвал, установка замка | ч/ч | 2 | Электроды 3 мм- 0,05 п. Замок навесной -1 шт. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) |  |  |  |
|  |  |  | Обход. Осмотр подвальных помещений | ч/ч | 18 |  |
|  |  |  | Прочистка. Промывка системы канализации | ч/ч | 21,5 |  |