| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Лермонтова,13 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Эл.лампа 60Вт. -22 шт. Патрон потолочный -2 шт. Авто.выключ. ЭКФ 16 А-1шт. Бокс ОПКМПи ½ -1 шт. Труба ПВХ Д25- 3 м. Изолента ПВХ15 мм-1 шт Патрон настенный -1 шт.. |
|  |  |  | Остекленение оконных рам балконных дверей Навеска замков на Эл.щиты Устройство коробов для утепления теплотрассы | ч | 2,5 | Стекло (0,47*1,21) -0,57 кв.м. Стекло оконное -0,6 м3 Гвозди 32 мм.-0,15кг. Гвозди 20 мм- 0,15 Замок навесной -10 шт. Гвозди 70 мм- 0,5 кг. Гвозди 90 мм- 0,3 кг. |
|  |  |  | Ремонт системы ГВС в подвале Ремонт системы отопления | ч/ч ч/ч | 4 3 | Ацетилен 0,1 кг. Кислород 0,1 м3 Лен сантехнический -0,2 шт Сгон 20 -2 шт Контрогайка Д20- 5 шт. Муфта Д20- 3 шт. Ацетилен 0,45 кг. Кислород 0,4 м3 Труба ВГП Д20 -4,9 м. Диск отрезной 125- 3 шт. Лен сантехнич.-0,1 шт |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) |  |  |  |
|  |  |  | Обход. Осмотр подвальных помещений | ч/ч | 18 |  |
|  |  |  | Прочистка, промывка системы канализации -в квартире (по заявке жителей) | ч/ч ч/ч | 21,5 11 |  |