| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Маяковского,14 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6.Распечатка квитанций расчетного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов |  |  | Эл.лампа 60Вт. -6 шт. Патрон настенный 2 шт. |
|  |  |  | Ремонт системы канализации в подвале | ч/ч | 4 | Тройник ПП 135-110- 1 шт. Труба ПП Д100-10 м Ревизия ПП Д110- 5 шт. Муфта ПП Д110-3 шт. Отвод ППД110- 3 шт. Переходник ППД 124-110-3 шт. Диск отрезной 125- 2 шт. Труба ПП 110-1м. |
|  |  |  | Ремонт кровли (частичный) Установка замка на двери в подвал | ч. | 1 | Шифер 2 листа Гвозди 120мм-0,1 кг. Замок навесной -1шт. |
|  |  |  | Ремонт системы отопления с ревизией запорной арматуры | ч/ч | 8 | Кран шаровый-1 шт. Сгон Д20- 1 шт. Ацетилен-1,0 кг. Кислород-2 кг. Диск отрезной 125-0,5 шт |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период |  |  |  |
|  |  |  | Обход. Осмотр подвальных помещений |  |  |  |