| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Некрасова,2 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Замена эл.приборов |  |  | Эл. Лампа 60 Вт.-1 шт. Патрон подвесной – 1 шт. |
|  |  |  | Ремонт пола 2 подъезд | ч/ч | 2 | Гвозди 120мм -0,1 кг. Гвозди 150 мм -0,1 кг. |
|  |  |  | Ремонт системы ГВС.. ХВС | ч/ч | 12 | Ацетилен 1,05 кг. Кислород -1,74 м3 Диск отрезной 125- 1 шт. Асбокартон-0,25 л. Лен сантехнический 0,25 шт. Труба ВГП 25-4 м. Труба ВГП—5,5 м. Сгон Д32-1 шт. Контрогайка Д32-1 шт. Муфта Д32- 2 шт. Кран шаровый Д40- 1 шт. Кран шаровый Д50- 1 шт. Резьба Д50- 2 шт. Муфта Д50-1 шт. контрогайка Д50 – 1шт. сгон Д 850-1 шт. лен сантехнический – 1 шт. диск отрезной 230- 1 шт. |
|  |  |  | Ремонт теплообменника, замена трубопровода отопления Отогрев ГВС паяльной лампой | ч/ч | 8 | Труба ВГП Д57- 3 м Ацетилен -1,25 кг. Кислород -2,15 м3 Диск отрезной 23 и1 шт. Труба ВГП Д 32-3м. Электроды 3 мм- 0,1 п. Бензин Аи92-1 л. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) |  |  |  |