| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Некрасова,4 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Устранение течи на системе ГВС и теплоснабжения. | ч/ч | 4 . | Шпилька 1 шт. Гайка удлиненная-010 шт. |
|  |  |  | Ремонт системы ГВС Ремонт системы ХВС Отогрев ХВС паяльной лампой Установка хомута на отоплении | ч/ч ч/ч ч/ч | 4 6 1 | Ацетилен - 0,05 кг. Кислород- 0,04 м3 Резьба Д20 – 1 шт. Диск отрезной 125- 1 шт. Труба ПП Д25-5 м. Муфта комбиниров.НР-Д25- 2 шт. Муфта комбиниров.ВР Д25-2 шт. Уголок соедигит Д25-90*-4 шт. Муфта соединит.Д25-1 шт. Кран шаров. Д20-1 шт. Бензин Аи-92- 1 л. Гайка – 4 шт. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) |  |  |  |