| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Некрасова,10 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Эл.лампа 60Вт. -5 шт. |
|  |  |  | Отогрев системы отопления., ХГВС | ч/ч | 24 | Бензин АИ-80 – 1,16 л. |
|  |  |  | Ремонт системы ХВС Замена запорной арматуры на системе ХВС | ч/ч ч/ч | 4 8 | Кран шаровый Д20- 1 шт. Полирекс -6 м. Кран КШПЦ Д40- 1 шт Кран Ду15-2 шт. Диск отрезной125- 1 шт |
|  |  |  | Ремонт системы отопления, установка хомута | ч/ч | 1 | Заглушка Д15-1 шт. Ацетилен-0,5 кг. Кислород -0,25 Резьба Д20-1 шт Гайка -2 шт. |
|  |  |  | Заделка пола после работы слесарей | ч/ч | 2,5 | п/материал 40 мм- 0,1 м3 гвозди 100 мм- 0,2 кг. гвозди 120 мм- 0,1 кг гвозди 90 м- 0,2 кг. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период |  |  |  |