| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Победы.32 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья. 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт ступеней лестничного марша | ч | 0,5 | Гвозди 120мм -0,1 кг. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток.(летний период) |  |  |  |