| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Победы.45 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья. 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Замена системы ХВС | ч/ч | 48 | Ацетилен -0,05 кг Кислород- 0,2 м3 Муфта комбин.ВР25-3/4 - 3 шт. Резьба Д20-2 шт. Кран ПП Д25- 1 шт Уголок Д25-90*- 4 шт. Труба ПП Д 25-04 шт. |
|  |  |  | Частичная покраска фасада (закрашивание надписей) | ч/ч | 2,5 | Краска в/эмульс.- 4 кг. Известь- 3 кг |
|  |  |  | Ремонт системы отопления (установка хомута) | ч/ч | 1 | Гайка 2 шт. Ацетилен 0,1 кг. Кислород 0,1 м3 Труба ВГП Д20- 8,5 м3 |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток.(летний период) |  |  |  |