| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Республики ,51 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт системы отопления, ХГВС | ч/ч | 5 | Ацетилен -0,2 кг. Кислород -0,5 м3 Диск отрезной 125-20 шт. Резьба Д20 -7 шт. Труба ВГП Д25 -4 м. Резьба Д25 -2 шт. Кран шаровый 25- 1 шт. Труба ВГП Д25- 1,5 м. Диск отрезной Д125- 1 шт. Труба ВГП Д57- 5,45 м. Кран шаровый Д32-1 шт. Сгон Д32-1 шт. Контрогайка Д32-1 шт. Резьба Д32-2 шт. Муфта Д32 -1 шт. Электроды 3 мм-0,06 п. |
|  |  |  | Ремонт уличного фонаря | ч/ч | 2 | Выключатель 1 клап.-1 шт. |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток.(летний период) |  |  |  |