| Содержание работ | Адрес | Объёмы услуг в натуральном выражении по производственному плану | Объёмы выполненных услуг в натуральном выражении | Ед. изм. | Объём работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (факт) конкретный перечень работ | ул. Суворова,2 | 1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий: ремонт фасадов, крыш (кровель), межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: замена и ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения; ревизия и замена запорной арматуры (вентиля, задвижки) 3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территорий: уборка придомовой территории, дезинфекция и дератизация, озеленение, вывоз твердых бытовых отходов 4. Электроснабжение: восстановление наружного освещения, подъездного. 5.Аварийно-диспетчерское обслуживание. 6. Распечатка квитанций расчётного центра за содержание жилья. 7. Плановые и частичные технические осмотры жилого фонда. 8. Осмотры жилых помещений по заявлениям собственников. |
|  |  |  | Ремонт Эл./освещения со сменой Эл.приборов | Шт |  | Эл.лампа 60Вт. -5 шт. |
|  |  |  | Ремонт створок входной двери в подъезд, заделка проема двери и окон в подвал |  |  | Гвозди,100мм.-0,25 кг. Гвозди 40 мм.-0,1 кг. Петля дверная-1 шт Гвозди 120 мм- 0,1 кг.. |
|  |  |  | Ремонт системы ГВС в подвальном помещении Ремонт системы отопления Отогрев ГВС паяльной лампой | ч/ч ч/ч | 4 3,5 | Ацетилен-0,2 кг. Кислород-0,45 кг. Труба ВГП 25- 1 м. Диск отрезной 125- шт. Электроды 0,1 пач. Ацетилен -0,1 кг. Кислород- 0,2 м3 Асбокартон -0,1 л. Бензин Аи-92 -1 л. |
|  |  |  | Изготовление и устройство трапов для схода в подвал | ч | 2 | Доска н/обрез. 40мм-0,2 м3 Гвозди 100мм-0,4 кг. Гвозди 90мм-0,3 кг. |
|  |  |  | Устройство козырька над подъездом , обрешетка. | ч | 3 | гвозди 100мм -0,2 кг. гвозди 70 мм- 0,2 кг. |
|  |  |  | Ремонт подъезда №4 (частичный ремонт стен) | ч | 80 | Ротбанд-45 кг. Цемент40 кг. Известь –15 кг. Олифа 5 л. Эмаль ПФ115-12 кг. Уайт-спирит -1 л Эмаль зол.клорич.-5,4 кг Колер-1 шт. эмаль зеленая- 2,7 кг. |
|  |  |  | Обход. Осмотр подвальных помещений | ч/ч | 18 |  |
|  |  |  | Уборка придомовой территории от снега, наледи мусора (зимний период) Уборка придомовой территории от мусора веток. (летний период) |  |  |  |